方正县2024年第（4）季度生活饮用水出厂水监测结果公示

制表单位：方正县疾病预防控制中心

| 序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | （11）月份检测结果 |  | 不合格指标数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 采样日期 | 是否合格 |  |  |
| 1 | 方正县供排水服务中心 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、氰化物、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、游离氯、菌落总数、总大肠菌群 | 疾控中心 | 11月28日 | 合格 |  | 不合格指标产生的原因及跟踪复核结果 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |