| 序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | （10）月份检测结果 |  | （11）月份检测结果 |  | （12）月份检测结果 |  | 不合格指标数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 |  |  |
| 1 | 城北泵站 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、二氧化碳、菌落总数、总大肠菌群 | 疾控中心 | 10月9日 | 合格 | 11月10日 | 合格 | 12月11日 | 合格 |  | 不合格指标产生的原因及跟踪复核结果 |
| 2 | 方正湖公园 |  | 疾控中心 | 10月9日 | 合格 | 11月10日 | 合格 | 12月11日 | 合格 |  |  |
| 3 | 松南乡政府 |  | 疾控中心 | 10月9日 | 合格 | 11月10日 | 合格 | 12月11日 | 合格 |  |  |
| 4 | 兴华泵站 |  | 疾控中心 | 10月9日 | 合格 | 11月10日 | 合格 | 12月11日 | 合格 |  |  |
| 5 | 清华翠园泵站 |  | 疾控中心 | 10月9日 | 合格 | 11月10日 | 合格 | 12月11日 | 合格 |  |  |
| 6 | 老幸福家园泵站 |  | 疾控中心 | 10月9日 | 合格 | 11月10日 | 合格 | 12月11日 | 合格 |  |  |
| 7 | 龙兴小区泵站 |  | 疾控中心 | 10月9日 | 合格 | 11月10日 | 合格 | 12月11日 | 合格 |  |  |
| 8 | 和鑫樱庭泵站 |  | 疾控中心 | 10月9日 | 合格 | 11月10日 | 合格 | 12月11日 | 合格 |  |  |
| 9 | 龙泰尚城泵站 |  | 疾控中心 | 10月9日 | 合格 | 11月10日 | 合格 | 12月11日 | 合格 |  |  |
| 10 | 德善乡政府 |  | 疾控中心 | 10月9日 | 合格 | 11月10日 | 合格 | 12月11日 | 合格 |  |  |

哈尔滨市方正县2023年第（4）季度生活饮用水龙头水监测结果公示

制表单位：方正县疾病预防控制中心