哈尔滨市方正县2024年第（1）季度生活饮用水出厂水监测结果公示

| 序号 | 检测点位置 | 检测指标 | 检测单位 | （1）月份检测结果 |  | （2）月份检测结果 |  | （3）月份检测结果 |  | 不合格指标数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 | 采样日期 | 是否合格 |  |  |
| 1 | 方正县供排水服务中心 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、砷、铅、汞、镉、硒、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、耗氧量、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氨氮、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、亚氯酸盐、菌落总数、总大肠菌群 | 疾控中心 | 1月8日 | 合格 | 2月6日 | 合格 | 3月12日 | 合格 |  | 不合格指标产生的原因及跟踪复核结果 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表单位：方正县疾病预防控制中心